ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на проектирование, изготовление и поставку паро-водогрейной, паровой котельной для подготовки коммерческого предложения

| № | Перечень основных данных и требований | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ | проектирование поставка монтаж пуско-наладка |
| 2 | Здание котельной | существующее реконструкция проектируемое блочно-модульная |
| 3 | Размещение котельной | отдельностоящая встроенная пристроенная |
| 4 | Вид топлива |
|  | 4.1 Основное | природный газ мазут диз. топливо уголь другое: ______________________________________________ |
|  | 4.2 Резервное | диз. топливо мазут уголь другое: ___ не предусматривается |
|  | 4.3 Аварийное | диз. Топливо мазут уголь другое: ___ не предусматривается |
| 5 | Характеристики топлива | основное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность_______ ккал/м3(ккал/кг); резервное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность_______ ккал/м3(ккал/кг); аварийное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг) |
| 6 | Тип и производительность котельной | Паровая Паро-водогрейная / (МВт / тонн пара в час) |
| 7 | Категория по надежности отпуска тепла | вторая вторая с резервным котлом первая |
| 8 | Требования к единичной мощности и количеству котлов | Определяется расчетом (МВт, тонн пара в час) / шт; (МВт, тонн пара в час) / шт; |
| 9 | Распределение тепловой нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях) | отопление: / (МВт / тонн пара в час); вентиляция: / (МВт/тонн пара в час); технологические нужды: / (МВт / тонн пара в час); ГВС (максимально часовая): / (МВт / тонн пара в час); другое: / (МВт / тонн пара в час) |
| 10 | Система теплоснабжения | открытая (разбор теплоносителя из сети); закрытая (при наличии ГВС подключение ч\з теплообменники) |
| 11 | Схема присоединения потребителей к котловому контуру |
|  | 11.1 Отопление | зависимая независимая (ч\з теплообменники) |
|  | 11.2 Вентиляция | зависимая независимая (ч\з теплообменники) |
|  | 11.3 Технология | зависимая независимая (ч\з теплообменники) |
|  | 11.4 Другое: | зависимая независимая (ч\з теплообменники) |
| 12 | Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети (температура в прямом / обратном трубопроводе; давление в прямом / обратном трубопроводе) |
|  | 12.1 Отопление | вода пар давление статическое МПа температура / оС, давление / МПа |
|  | 12.2 Вентиляция | вода пар давление статическое МПа температура / оС, давление / МПа |
|  | 12.3 Технология | вода пар давление статическое МПа температура / оС, давление / МПа |
|  | 12.4 ГВС | температура / оС, давление / МПа |
| 13 | Возврат конденсата | %, чистый , загрязнен (механически , химически ) |
| 14 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды на вводе в котельную | хоз-питьевой водопровод скважина другое: t = min max оС; p = min max МПа |
| 15 | Химический состав воды (при наличии) | Развернутый хим. анализ исходной воды: есть , нет |
| 16 | Автономный источник электроснабжения (для собственных нужд котельной) | требуется не требуется на усмотрение подрядчика (дизель-генератор генератор на природном газе ) Другое: Марка: , Нагрузка: кВт |
|  | Наличие ГРУ | Однониточное С ком.узлом учёта газа Двухниточное Без ком.узла учёта газа |
|  | Категория по надежности электроснабжения | вторая вторая с резервным котлом первая |
|  | Система отопления | Регистрами Согласно проекта Отопительными приточными агрегатами Другое: |
| 17 | Требования к автоматике котельной (Уровень автоматизации) | постоянное присутствие обслуживающего персонала; без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной; АСУ ТП (нижний уровень, система продувки по шламу); АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система); АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система) с дистанционным ручным управлением режимами работы оборудования Ручная система чистики солей и шлама (верхний и нижний уровень) |
| 18 | Требования к узлам учета |
|  | 19.1 Электроэнергии | не требуется требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.2 Природного газа | не требуется требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.3 Исходной воды | не требуется требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.4 Тепловой энергии | не требуется требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.5 Пара | не требуется требуется (коммерческий технический ) |
| 19 | Дымовая труба | новая существующая |
| 20 | Тип дымовой трубы | самонесущая колонного типа (труба в трубе) фермового типа мачтового типа теплоизолированная не теплоизолированная диаметр мм, высота м, определяется расчетом |
| 21 | Дополнительные работы и оборудование |  |

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Должность: | подпись |
|  | м.п |
| Контактный телефон, факс |  |